Объявления №16

Объявление о проведении закупа медицинского оборудования способом проведения тендера

г.Талдыкорган

| Общие сведения |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи" государственного учреждения "Управление здравоохранения области Жетісу" объявляет об осуществлении Закупа изделии медицинского назначения (далее-Товар) способом тендера в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее - Правила). |
| Юр. адрес заказчика | г. Талдыкорган, проспект Нурсултана Назарбаева, 57 |
| Факт. адрес заказчика | г. Талдыкорган, проспект Нурсултана Назарбаева, 57 |
| Контакты | Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (7282) 241-46-64. |
| Место поставки | Основной склад: г. Талдыкорган, проспект Нурсултана Назарбаева, 57 |
| Срок поставки | в течение 20 календарных дней с момента подписания договора |
| Сумма закупки | 150 100 000,00 (Сто пятьдесят миллионов сто тысяч тенге 00 тиын) |
| Условия оплаты | в течение 30 банковских дней, с даты подписания документов о приемке товара. |
| Способ проведения закупки |  |
| Объявление о проведении закупа медицинского оборудования способом проведения тендера |  |
| Наименование объявления |  |
| Тендер по закупу медицинского оборудования на 2024 год |  |
| Срок начала приема заявок |  |
| 09 часов 30 минут 22 октября 2024 год |  |
| Срок окончания приема заявок |  |
| Тендерная заявка потенциальных поставщиков, запечатанные в конверт, необходимо представить по адресу: г. Талдыкорган, проспект Нурсултана Назарбаева 57, отдел государственных закупок. Окончательный срок подачи тендерной заявки – до 10 часов 00 минут 12 ноября 2024 года. На лицевой стороне запечатанного конверта тендерной заявки, потенциальный поставщик должен указать: наименование закупа, наименование и реквизиты поставщика, контактный телефон по данному закупу, электронный адрес потенциального поставщика, наименование, адрес местонахождения организатора закупок. |  |
| Дата и время вскрытия конвертов с тендерной заявкой |  |
| 12 ноября 2024 года 11 часов 00 минут, по адресу г. Талдыкорган, проспект Нурсултана Назарбаева, 57 , конференц зал. |  |

Медицинские изделия

| № лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед. изм | Всего кол-во | Цена | Сумма в тенге. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат электромеханический для проведения непрямого массажа сердца | Аппарат предназначен для сжатия грудной клетки при проведении сердечно-легочной реанимации в соответствии с действующими директивами ERC/AHA у взрослых и детей от 8 лет. - Возможность использования у пациентов с высотой грудной клетки в диапазоне – не хуже от 14 до 34 см; - Ограничения в отношении веса пациента и ширины грудной клетки - отсутствуют; - Возможность использования в кардиокатетерной лаборатории благодаря ренгенопрозрачности его деталей - наличие; - Функция сохранения данных об инцидентах на SD-карте - наличие; - Функция Bluetooth для возможности сопряжения с приёмно-передающими устройствами - наличие; - Степень защиты от пыли и водяных брызг – не менее IP54; - Возможность работы от 12-33 В постоянного тока – наличие - Возможность работы от 100-240 В переменного тока (напряжение электросети 50-60 Гц) – наличие; - Вес - не менее 9 кг (в сборе); - Рабочая температура в диапазоне – не хуже от – 20 до + 45 °C; - Частота компрессий в диапазоне – не хуже от 80 до 120 сжатий/мин (с индивидуально настраиваемым шагом 1 сжатие/мин); - Глубина компрессий в диапазоне – не хуже от 2 до 6 см (с индивидуально настраиваемым с шагом 0,1 см); - Выбор режимов терапии - 30:2 / 15:2 / непрерывный - наличие; - Цветной светодиодный дисплей с подсветкой, с возможностью одновременного отображения оставшегося времени работы в минутах, режима работы, глубины компрессий, частоты компрессий, времени терапии, основного времени работы от аккумулятора в минутах – наличие; диагональ не менее 2,4 дюйма; - Центральные программные клавиши, обеспечивающие настройку и регулировку глубины и частоты компрессий во время проведения терапии - наличие; - Аудиовизуальная система сигнализации - наличие; - Функция, обеспечивающая автоматическую калибровку, регулировку и компенсацию глубины компрессий при западении грудной клетки, после каждой вентиляционной паузы или после не более чем 100 компрессий (при непрерывном режиме) - наличие; - Аккумулятор со светодиодным дисплеем, показывающим уровень оставшегося заряда – наличие; - Время работы аккумулятора – не менее 90 минут; срок службы аккумулятора - не менее 300 циклов зарядки/разрядки; - Время зарядки аккумулятора через магнитную вилку (без терапии) до уровня в диапазоне не хуже, чем от 0 до 80% - не более 110 минут, до уровня в диапазоне не хуже, чем от 80 до 100% - не более 30 минут. - Кнопка запуска/остановки терапии с функцией световой сигнализации - наличие; - Возможность регулировки времени вентиляционной паузы в диапазоне не хуже от 3 до 8 секунд - наличие; - Возможность быстрой замены батареи на запасную во время вентиляционной паузы - наличие; - Рабочий шум прибора - не более 70 Дб; -Доступ к грудной клетке пациента со всех сторон во время проведения реанимации - наличие. Дополнительные комплектующие: -Многоразовый компрессионный штамп для компрессии грудной клетки у взрослых с нормальной высотой грудной клетки 1 штука - Многоразовый компрессионный штамп для компрессии грудной клетки у взрослых и детей с низкой высотой грудной клетки -1 штука -Прочная и рентгенопрозрачная терапевтическая панель для догоспитального и внутригоспитального использования. Панель служит в качестве гнезда для рукоятки. Для транспортировки пациента доска может быть закреплена на спинальных щитах с помощью быстрозажимных фиксирующих ремней -1 штука - Высокопроизводительная батарея, для аппарата с дисплеем состояния заряда. Быстрая и легкая замена батареи также во время миссии -1 штука - Встроенный кабель питания 12 В для подачи питания на через розетку 12 В RoPD и для зарядки аккумулятора -1 штука - Карта SD ® позволяет выполнять следующие функции: • Хранение данных миссии • Передача данных миссии • Выполнение обновлений программного обеспечения • Импорт и экспорт настроек -1 штука - Программное обеспечение-1 штука - Источник питания от сети (100-250 В переменного тока). Зарядка батареи возможна также во время терапии -1 штука - Плечевые ремни для сумки / рюкзака -1 штука - Сумка / рюкзак для хранения и транспортировки: • Рукоятки • Штамп • 1x Размер короткий • 1x Размер длинный • Сменная батарея • Блок питания, вкл. линейный шнур • Ремни или Фиксирующее кольцо • Панель - 1 штука -Ремни для сумки/рюкзака -1 штука - Фиксирующие ремни с магнитными замками для фиксации Фиксирующего кольца, к спинальному щиту или к ковшовым носилкам. -1 штука - Кольцо, используемое для фиксации пациента. Кольцо может быть соединено с помощью 4 фиксирующих ремней. Подходит для транспортировки пациента с помощью стропы, предотвращает выскальзывание пациента из положения для компрессионного устройства грудной клетки -1 штука | шт. | 10 | 15 010 000 | 150 100 000 |

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления тендерной заявки, представляет тендерную документацию в запечатанном виде. Конверт содержит тендерную заявку по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил. По главе 4 потенциальные поставщики должны прикладывать документы соответствия или письменное подтверждения по каждому подпункту. Не соответствующие потенциальные поставщики будут отклонены от закупа.

Представление потенциальным поставщиком тендерную заявку является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа товара по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом. В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший тендерную заявку. Конверт с тендерной заявкой, предоставленный после истечения установленного срока и/или с нарушением требований объявления, не регистрируется в журнале регистрации конвертов с тендерной заявкой и возвращается потенциальному поставщику.

Директор                                                                                                  Пак С.Г.

№16 хабарландырулар

Тендер өткізу тәсілімен тауарларды сатып алуды өткізу туралы хабарландыру

Талдықорған қаласы

| Жалпы мәліметтер |  |
| --- | --- |
| Тапсырыс беруші | "Жетісу облысының Денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Облыстық жедел және шұғыл медициналық көмек станциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны "ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 бұйрығына сәйкес тендер тәсілімен медициналық мақсаттағы бұйымды (бұдан әрі-тауар) сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарлайды тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алу, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде медициналық көмектің қосымша көлемі" (әрі қарай – Ережелер). |
| Тапсырыс берушінің мекенжайы | Талдықорған қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 57 |
| Тапсырыс берушінің мекенжайы | Талдықорған қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 57 |
| Байланыс | Қосымша ақпаратты 8 (7282) 241-46-64 телефоны арқылы алуға болады. |
| Жеткізу орны | Негізгі қойма: Талдықорған қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 57 |
| Жеткізу мерзімі | шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде |
| Сатып алу сомасы | 150 100 000,00 (жүз елу миллион жүз мың теңге 00 тиын) |
| Төлем шарттары | 30 банктік күн ішінде, тауарды қабылдау туралы құжаттарға қол қойылған күннен бастап. |
| Сатып алу тәсілі |  |
| Тендер өткізу тәсілімен медициналық жабдықтарды сатып алуды өткізу туралы хабарландыру |  |
| Жарнама атауы |  |
| 2024 жылға арналған медициналық жабдықтарды сатып алу жөніндегі Тендер |  |
| Өтінімдерді қабылдауды бастау мерзімі |  |
| 09 сағат 30 минут 22 қазан 2024 жыл |  |
| Өтінімдерді қабылдаудың аяқталу мерзімі |  |
| Конвертке мөрленген әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімін Талдықорған қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 57 Мемлекеттік сатып алу бөлімі мекенжайы бойынша ұсыну қажет. Тендерлік өтінімді берудің соңғы мерзімі- 2024 жылғы 12 қарашада 10 сағат 00 минутқа дейін. Тендерлік өтінімнің мөрленген конвертінің бет жағында әлеуетті өнім беруші: сатып алу атауын, өнім берушінің атауы мен деректемелерін, осы сатып алу бойынша байланыс телефонын, әлеуетті өнім берушінің электрондық мекенжайын, сатып алуды ұйымдастырушының атауын, орналасқан жерінің мекенжайын көрсетуге тиіс. |  |
| Тендерлік өтінімі бар конверттерді ашу күні мен уақыты |  |
| 2024 жылғы 12 қараша 11 сағат 00 минут, Талдықорған қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 57, конференц зал. |  |

Медициналық өнімдер

| № лота | Лоттың атауы | Техникалық сипаттамасы | Бірлік | Барлығы саны | Бағасы | Сомасы теңгемен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жүрекке жанама массаж жасауға арналған электромеханикалық Аппарат | Құрылғы ересектер мен 8 жастан асқан балалардағы қолданыстағы ERC/AHA директиваларына сәйкес жүрек-өкпе реанимациясын жүргізу кезінде кеуде қуысын қысуға арналған. - Кеуде қуысының биіктігі диапазонында пациенттерде қолдану мүмкіндігі-14-тен 34 см-ге дейін; - Науқастың салмағы мен кеуде еніне қатысты шектеулер жоқ; - Кардиокатетерлік зертханада оның бөлшектерінің рентгендік мөлдірлігінің арқасында пайдалану мүмкіндігі-болуы; - SD картасындағы оқиғалар туралы деректерді сақтау функциясы-болуы; -Қабылдау және тарату құрылғыларымен жұптастыру мүмкіндігі үшін Bluetooth функциясы-болуы; - Шаң мен су шашырауынан қорғау дәрежесі-IP54 кем емес; - 12-33 в тұрақты токтан жұмыс істеу мүмкіндігі-болуы - 100-240 В айнымалы токтың жұмыс істеу мүмкіндігі (электр желісінің кернеуі 50-60 Гц) – болуы; - Салмағы-кемінде 9 кг (жинақта); - Диапазондағы жұмыс температурасы – 20-дан + 45 °C-қа дейін; - Диапазондағы қысу жиілігі-80-ден 120 қысу/мин-ге дейін (жеке реттелетін 1 қысу/мин қадамымен); – Диапазондағы қысу тереңдігі-2-ден 6 см-ге дейін (0,1 см қадаммен жеке реттелетін); - Терапия режимдерін таңдау-30: 2 / 15 : 2 / үздіксіз-болуы; - Минутпен қалған жұмыс уақытын, жұмыс режимін, қысу тереңдігін, қысу жиілігін, терапия уақытын, минутпен батареяның негізгі жұмыс уақытын бір уақытта көрсету мүмкіндігі бар жарықтандырылған түсті жарықдиодты дисплей-болуы; диагоналы кемінде 2,4 дюйм; - Терапия кезінде қысудың тереңдігі мен жиілігін реттеуге және реттеуге мүмкіндік беретін орталық бағдарламалық кілттер-болуы; - Аудиовизуалды дабыл жүйесі-болуы; - Кеуде қуысы батқан кезде, әр желдету үзілісінен кейін немесе 100-ден аспайтын қысудан кейін (үздіксіз режимде) қысу тереңдігін автоматты түрде калибрлеуді, реттеуді және өтеуді қамтамасыз ететін Функция-болуы; - Қалған заряд деңгейін көрсететін жарықдиодты дисплейі бар батарея-болуы; – Батареяның қызмет ету мерзімі-кемінде 90 минут; батареяның қызмет ету мерзімі-кемінде 300 зарядтау/разрядтау циклі; - Батареяны магниттік шанышқы арқылы зарядтау уақыты (терапиясыз) 0 - ден 80% - ға дейінгі деңгейге дейін-110 минуттан аспайды, 80-ден 100% - ға дейінгі деңгейге дейін-30 минуттан аспайды. - Жарық дабылы функциясы бар терапияны бастау/тоқтату түймесі-болуы; - 3-тен 8 секундқа дейінгі диапазонда желдету кідірісінің уақытын реттеу мүмкіндігі-болуы; - Желдету кідірісі кезінде батареяны қосалқы батареямен жылдам ауыстыру мүмкіндігі-болуы; - Құрылғының жұмыс шуы-70 Дб аспайды; - Реанимация кезінде пациенттің кеудесіне барлық жағынан қол жеткізу - болуы. Қосымша компоненттер: - Қалыпты кеуде биіктігі 1 дана ересектердегі кеуде қуысын қысуға арналған қайта пайдалануға болатын қысу мөрі - Ересектер мен кеуде биіктігі төмен балалардағы кеуде қуысын қысуға арналған қайта пайдалануға болатын қысу мөрі -1 дана - Ауруханаға дейінгі және ауруханаішілік пайдалануға арналған берік және рентгендік мөлдір терапиялық панель. Панель тұтқаның ұясы ретінде қызмет етеді. Науқасты тасымалдау үшін тақтаны жұлын қалқандарына жылдам қысқыш бекітетін белдіктермен бекітуге болады -1 дана - Жоғары өнімді батарея, зарядтау күйінің дисплейі бар құрылғы үшін. Миссия кезінде батареяны тез және оңай ауыстыру -1 дана - RoPD 12 В розеткасы арқылы қуат беру және батареяны зарядтау үшін 12 В кіріктірілген Қуат кабелі - SD ® картасы келесі функцияларды орындауға мүмкіндік береді: * Миссия деректерін сақтау * Миссия деректерін беру * Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту * Параметрлерді импорттау және экспорттау -1 дана - Бағдарламалық жасақтама - 1 дана - Желіден қуат көзі (100-250 В айнымалы ток). Батареяны зарядтау терапия кезінде де мүмкін -1 дана - Сөмке / рюкзак иық белдіктері -1 дана - Сақтауға және тасымалдауға арналған сөмке / рюкзак: • Тұтқалар * Мөртабан * 1x өлшемі қысқа * 1x өлшемі ұзын * Ауыстырылатын батарея * Қуат көзі, қосулы. сызықтық сым * Белдіктер немесе бекіту сақинасы * Панель - 1 дана -Сөмке / рюкзак белдіктері -1 дана - Бекіту сақинасын бекітуге арналған магнитті құлыптары бар Бекіту белдіктері, артқы қалқанға немесе шелек зембіліне. -1 дана - Науқасты бекіту үшін қолданылатын сақина. Сақинаны 4 бекіту белдігі арқылы қосуға болады. Науқасты итарқа арқылы тасымалдауға жарамды, пациенттің кеуде қуысының қысу құрылғысының орнынан сырғып кетуіне жол бермейді -1 дана | дана | 10 | 15 010 000 | 150 100 000 |

Әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімді ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін тендерлік құжаттаманы мөрленген түрде ұсынады. Конвертте Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тендерлік өтінім, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсат, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар болады Ереженің 4-тарауы. 4-тарау бойынша әлеуетті өнім берушілер әрбір тармақша бойынша сәйкестік құжаттарын немесе жазбаша растамаларды қоса беруге тиіс. Тиісті емес әлеуетті жеткізушілер сатып алудан бас тартылады.

Әлеуетті өнім берушінің тендерлік өтінімді ұсынуы Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша сұрау салу талаптарын және тауарды сатып алудың үлгілік шартын сақтай отырып, Тауарды жеткізуді жүзеге асыруға оның келісімін білдіру нысаны болып табылады. Тапсырыс беруші және (немесе) сатып алуды ұйымдастырушы бұл туралы хабардар ететін ең төмен баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады. Баға ұсыныстары бірдей ұсынылған жағдайда тендерлік өтінімді бірінші болып ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып танылады. Белгіленген мерзім өткеннен кейін және/немесе хабарландыру талаптарын бұза отырып берілген тендерлік өтінімі бар Конверт тендерлік өтінімі бар конверттерді тіркеу журналында тіркелмейді және әлеуетті өнім берушіге қайтарылады.

Директор                                                                                                  Пак С.Г.